## rekap
REKAPITULACIJA VSEH DEL
A. | GRADBENA DELA | 0
B. | OBRTNIŠKA DELA | 0
| SKUPAJ A + B +C + D EUR | 0
| DDV | 0
| SKUPAJ Z DDV | 0

## rekap GRAD
REKAPITULACIJA GRADBENIH DEL
A. | GRADBENA DELA
I. | RUŠITVENA DELA | 0
II. | ZEMLJSKA DELA | 0
III. | ZIDARSKA DELA | 0
IV. | BETONSKA DELA | 0
V. | FASADERSKA DELA | 0
| SKUPAJ GRADBENA DELA € | 0

## rekap OBRT
REKAPITULACIJA OBRTNIŠKIH DEL
B. | OBRTNIŠKA DELA
I. | KERAMIČARSKA DELA | 0
II. | SLIKOPLESKARSKA DELA | 0
III. | KLEPARSKA DELA | 0
IV. | KLJUČAVNIČARSKA DELA | 0
C. | SLIKOPLESKARSKA DELA | 0
D. | MAVČNOKARTONASTA DELA | 0
| SKUPAJ OBRTNIŠKA DELA € | 0

## grad
A. | GRADBENA DELA
I. | RUŠITVENA DELA
1. | Odstranitev obstoječih zunanjih vrat kurilnice z odvozom na deponijo | kom | 1 | 0 | 0
2. | začasna demontaža zunanjih enot klima naprav za potrebe izvedbe fasade in montaža na ista mesta po zaključki fasaderskih del | kom | 3 | 0 | 0
3. | začasna demontaža raznih elementov na fasadi kot npr napis in razsvetljava, za potrebe izvedbe fasade in montaža na ista mesta po zaključki fasaderskih del | kom | 3 | 0 | 0
4. | začasna demontaža strešnih odtočnih cevi, za potrebe izvedbe fasade in montaža na ista mesta po zaključki fasaderskih del | m' | 22.8 | 0 | 0
5. | odstranitev strešne obrobe in odvoz na stalno gradbiščno deponijo. | m' | 7 | 0 | 0
6. | štemanje utorov za vodovodne instalacije | m' | 50 | 0 | 0
7. | odstranitev talne keramike in odvoz na stalno gradbiščno deponijo. | m2 | 88.69 | 0 | 0
8. | odstranitev stenske keramike in odvoz na stalno gradbiščno deponijo. | m2 | 55.1 | 0 | 0
9. | odvoz odvečnega materiala od rušitev na gradbeno deponijo s plačilom takse | m3 | 4 | 0 | 0
| Skupaj rušitvena dela |  |  |  | 0
II. | ZEMELJSKA DELA
1. | Ročni izkop v terenu III. do IV. kategorije ob konstrukciji globine 0,30m, s pravilnim odsekavanjem stranic in razitranje po terenu, rampa za invalide; obračun po m3; | m3 | 5.55 | 0 | 0
2. | Dobava, razstiranje, planiranje in utrjevanje drobljenca na dvorišču med objektiv debelini cca 20 cm, obračun po m3; | m3 | 3.3 | 0 | 0
3. | Planiranje in utrjevanje dna izkopa, obračun po m2; | m2 | 16.5 | 0 | 0
| Skupaj zemeljska dela |  |  |  | 0
III. | ZIDARSKA DELA
1. | zazidava odprtine okna v garderobi z izvedbo obojestranskega grobega in finega ometa | m² | 2.8 | 0 | 0
2. | Izvedba dvokomponentne hidroizolacije v tuših | m2 | 15.22 | 0 | 0
3. | Vzidava in obzidava tuš kadi | kom | 1 | 0 | 0
4. | Vzidava talnih sifonov v sanitarnih prostorih | kom | 4 | 0 | 0
5. | Dobava in vgraditev medeninastih dilatacijskih trakov med različnimi vrstami tlakov, obračun po m1 | m' | 4.8 | 0 | 0
| Skupaj zidarska dela |  |  |  | 0
IV. | BETONSKA DELA
1. | Izdelava armiranobetonske talne plošče debeline 12cm, rampa za invalide, površina betona krtačena, vključeno: opaž, podložni beton, dobava in vgrajevanje armature, betona do MB 30, prenosi in vsa pomožna dela na objektu, obračun po m3; | m3 | 2.1 | 0 | 0
| Skupaj betonska dela |  |  |  | 0
IV. | FASADERSKA DELA
1. | Izdelava fasadnih odrov višine do 10 m, naprava podstavka, montaža in demontaža ter vsa pomožna dela na gradbišču, obračun po kvadratnem metru; | m2 | 385 | 0 | 0
2. | Obdelava fasade s fasadno barvo, nova fasada vključena vsa pomožna dela, obračun po kvadratnem metru; | m2 | 347.6 | 0 | 0
3. | Kompletna izdelava fasade v naslednji sestavi: toplotna izolacija TERMO-tervol 10cm (fasadne lamele) lepljen na podlago, tankoslojni armiran omet fasade, grobi in fini fasadni omet, srednje razčlenjena fasada | m2 | 347.6 | 0 | 0
4. | Izdelava podstavka fasade v sestavi polistiren 8cm lelpljen na podlago, sidranje v nosilne zidove, tankoslojni armiran omet, Grobi in fini fasadni omet podstavka, vsa pomožna dela | m2 | 38.1 | 0 | 0
| Skupaj fasaderska dela |  |  |  | 0

## obrt
B. | OBRTNIŠKA DELA
I. | KERAMIČARSKA DELA
1. | dobava in polaganje talnih granitogres ploščic na lepilo vključno z fugiranjem | m² | 88.69 | 0 | 0
2. | obstenski zaključni element višine 7,5 cm | m' | 60 | 0 | 0
3. | dobava in polaganje stenskih keramičnih ploščic srednji cenovni razred na lepilo, fugiranje | m² | 55.1 | 0 | 0
| Skupaj keramičarska dela |  |  |  | 0
II. | SLIKOPLESKARSKA DELA
1. | Slikanje vseh sten. Naprava površinske impregnacije na akrilni osnovi in 2x slikanje površin. Po potrebi predhodno gletanje in izravnava. | m² | 208.25 | 0 | 0
2. | Slikanje vseh stropov. Naprava površinske impregnacije na akrilni osnovi in 2x slikanje površin. | m² | 88.69 | 0 | 0
2. | Pleskanje lesenih izdelkov - nadstrešek strehe (ostrešje) 3x lazurni premazi, obračun po kvadratnem metru | m² | 138.5 | 0 | 0
| Skupaj slikopleskarska dela |  |  |  | 0
III. | KLEPARSKA DELA
1. | Izdelava in montaža strešnih obrob iz pocinkane pločevine deb. 0,75 mm, razvite širine 50 cm obroba strehe na čelni fasadi, vsa pomožna dela na objektu, obračun po tekočem metru; | m' | 7 | 0 | 0
| Skupaj kleparska dela |  |  |  | 0
IV. | KLJUČAVNIČARSKA DELA
1. | Izdelava in montaža dvokrilnih vrat kurilnice dim 150/210 z vsem okovjem in ključavnico, vključena montaža in pomožna dela | kom | 1 | 0 | 0
| Skupaj klučavničarska dela |  |  |  | 0
C | ELEKTROINSTALACIJSKA DELA
1. | plastične instalacijske cevi fi 16 | m | 70 | 0 | 0
2. | kabel vlečen v cev 3x25 mm2 | m | 40 | 0 | 0
3. | isto le 3x15 mm2 | m | 50 | 0 | 0
5. | dobava in zamenjava obstoječih stikal in vtičnic | kom | 21 | 0 | 0
6. | notranje led svetilke | kom | 12 | 0 | 0
7. | isto le vodotesne | kom | 6 | 0 | 0
8. | dobava in montaža zidnih ventilatorjev za Wcje | kom | 2 | 0 | 0
9. | izvedba štemanja za potrebe elektroinstalacij | kom | 1 | 0 | 0
| Skupaj elektro instalacije |  |  |  | 0
E | VODOVODNE INSTALACIJE
1. | demontaža sanitarnih elementov z zapiranjem glavne vode, začepljenje cevi, priprava instalacij za gradbena dela. Odvoz elementov na deponijo | kom | 1 | 0 | 0
2. | izvedba demontaže starih vodovodnih in odtočnih cevi z začepitvijo cevi | kom | 3 | 0 | 0
3. | razdelilne omarice za tuše z razdelilci 7 vej z ventili, adapterji za alumplast cevi fi 16, nosilci ventilov | kom | 2 | 0 | 0
4. | alumplast cevi od fi 16 do fi 26 z fitingi, izolacijo | m | 165 | 0 | 0
5. | PVC odtočne cevi fi 11 O z fazanskimi kosi | m | 4 | 0 | 0
6. | isto le fi 50 | m2 | 25 | 0 | 0
7. | PVC talni sifoni f 50 z inox rešetko | kom | 4 | 0 | 0
8. | podometni ventili Vi'' | kom | 16 | 0 | 0
9. | inox kanaJete zan prostore tuš dim_ 800/120 cm montirane na sredino tušev | kom | 6 | 0 | 0
10. | podometne tuš baterije | kom | 16 | 0 | 0
11. | kpl kromirani fiksni tuši z razpršilno glavo | kom | 16 | 0 | 0
12. | kpl PVC smetnjaki za sanitarije | kom | 2 | 0 | 0
13. | gasilni aparat na prah S-6 | kom | 2 | 0 | 0
14. | izvedba tlačnega preizkusa vodovodne instalacije | kom | 1 | 0 | 0
| Skupaj strojne instalacije |  |  |  | 0