1. **IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV GLEDE TEHNIČNE IN KADROVSKE SPOSOBNOSTI**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Naziv gospodarskega subjekta: | | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | |
| Sedež (naslov) gospodarskega subjekta: | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | |

S podpisom te izjave pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo:

Glede na investicijo, ki je predmet tega javnega naročila, izjavljamo:

- da razpolagamo z delavci, ki so usposobljeni za razpisana dela,

- da bomo v celoti prevzeli vso odgovornost za varnost delavcev in ostalih oseb na

delovišču,

- da bomo zagotovili optimalno število dnevno potrebnih delavcev, tako da bo izvedba

del potekala v skladu z zahtevami naročnika in v predvidenem roku.

* da imamo sklenjeno zavarovanje za odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati investitorju in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem dejavnosti v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja področje predmeta javnega naročila,
* da bomo upoštevali vse obveznosti, ki izhajajo iz veljavnih predpisov v Republiki Sloveniji in se nanašajo na varstvo in zdravje pri delu, zaposlovanje in delovne pogoje,
* da bomo v celoti zagotovili vso potrebno varnost na delovišču in njegovi okolici v skladu s predpisi,
* da bomo zagotovili delavcem osebno varovalno in drugo opremo tako, da bo zagotovljena njihova varnost ves čas izvajanja naročila,
* da bomo pri izvedbi naročila v celoti upoštevali vse zahteve naročnika iz razpisne dokumentacije in vsa navodila, ki nam bi jih v času izvedbe del dal naročnik ali njegov nadzorni organ,
* da bomo po zaključku del odstranili z delovišča ves odpadni material in embalažo in ga glede na vrsto odpeljali na za to dovoljeno deponijo,
* da smo v ponudbi upoštevali spodaj navedene **tehnične podatke** naročnika:

**Tehnični podatki:**

|  |  |
| --- | --- |
| Kondenzacijska ventilacijska enota | * Moč elektro motorja min. 7,5 W * Moč gretja min. 248 W * Kapaciteta vpiha min 21.800 m3/h |
| Pomožna vpihovalna enota | * Dizel motor * Kapaciteta vpiha min. 24.000 m3/h na enoto |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kraj: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | Ime in priimek odgovorne osebe:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Datum: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Podpis odgovorne osebe |